Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28.04.2011 № 137

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город-курорт Анапа

на 2011 – 2015 годы

На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  статей 25, 57 Устава муниципального образования город-курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 - 2015 годы  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 10 ноября 2009 года № 1093 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2010 - 2012 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорту, энергетике и связи Совета муниципального образования город-курорт Анапа (Семендуев) и заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа А.В.Харитонова.

Глава муниципального образования

город-курорт Анапа                                                                                Т.И.Евсикова

Председатель Совета муниципального

образования город-курорт Анапа	      Л.И.Кочетов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

город-курорт Анапа

от 28.04.2011 №137

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа

на 2011 - 2015 годы

Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа

на 2011 - 2015 годы

| Наименование программы | - | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 - 2015 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Заказчик программы | - | администрация муниципального образования город-курорт Анапа. |
| Основные разработчики программы | - | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа. |
| Цель программы | - - | повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования город-курорт Анапа обеспечение потребностей развивающегося жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах |
| Основные задачи программы | - - - - | повышение качества коммунальных услуг обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город-курорт Анапа увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | - | 2011 – 2015 годы |
| Источники финансирования программы | - | финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - тарифов на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры - инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги - средства организаций коммунального комплекса и инвесторов |
| Исполнители программы | - | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, управление капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа, муниципальное унитарное предприятие города-курорта Анапа «Водоканал», муниципальное унитарное предприятие города-курорта Анапа «Тепловые сети», общество с ограниченной ответственностью «Тепловик», открытое акционерное общество «Анапагоргаз», филиал открытого акционерного общества «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - - - - - - | повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства повышение качества предоставляемых коммунальных услуг дальнейшая активизация жилищного строительства; обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город-курорт Анапа |
| Система организации контроля за исполнением программы | - | Контроль за исполнением программы осуществляется Советом муниципального образования город-курорт Анапа, администрацией муниципального образования город-курорт Анапа |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На сегодняшний день система коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа является высоко затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде требует объединения усилий и потребителей коммунальных услуг, и бюджетной сферы, и организаций коммунального комплекса (далее – организации КК).

Износ основных фондов организаций КК составляет более 50% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей высоки потери энергоресурсов.

В течение последних лет практически не обновляется  основное технологическое оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты  на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Одной из приоритетных проблем муниципального образования           город-курорт Анапа является обеспечение населения и гостей курорта качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности, повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источниками питьевого водоснабжения в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями, строительству новых систем водоснабжения и водоотведения, повышению эффективности  и надежности существующих систем за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях и канализационных стоков на очистных сооружениях канализации, развития систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется сложным  финансовым положением и отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Одним из экономических стимулов для жилищно-коммунальных предприятий является оптимизация структуры тарифов, направленная на снижение нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Большинство проектов модернизации коммунальной инфраструктуры потенциально является коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций КК, обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций КК Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и утверждения надбавок к тарифам на товары и услуги организаций КК и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и утверждения надбавок к тарифам на товары и услуги организаций КК и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей является разработка и утверждение настоящей Программы.

2. Основные цели Программы

2.1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2.2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

2.3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

2.4. Повышение уровня благоустройства муниципального образования город-курорт Анапа.

2.5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

3. Основные задачи программы

3.1. Формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса.

3.2. Обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса путем формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям.

3.3. Определение видов инженерных сетей и объектов инженерно – технического обеспечения, строительство которых планируется ввести в счет оплаты за подключение.

3.4. Определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

4. Эффективность и социально-экономические результаты реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций КК и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций КК и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при  гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций КК;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций КК с расчетом финансовых потребностей;

- определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

5. Характеристика коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа

5.1. Водоснабжение

Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения в муниципальном образовании  город-курорт Анапа, составляет 139761 человек. Основным предприятием, оказывающим услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод является МУП «Водоканал» города-курорта Анапа, содержащий на праве хозяйственного ведения комплекс сооружений, позволяющих осуществлять передачу питьевой воды и проводить полную очистку сточных вод. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данного предприятия составляет 973,8 км. Предприятие имеет 18 водозаборов, 35 артскважин, 24 каптажа, 37 насосных станций, 18 повысительных насосных станции, 15 электролизных станций, хлораторные станции - на жидком хлоре 2 шт.

Система водоснабжения базируется на использовании следующих поверхностных и подземных источников (скважин): основным источником водоснабжения муниципального образования город-курорт Анапа является река Кубань, подземные – Алексеевский водозабор 1 шт., с.Гай-Кодзор -1 шт., х.Рассвет «Лимонадный» - 1шт., п.Сукко – 1шт., с.Су-Псех «Серебряный» -        1 шт., ст.Гостагаевская – 2 шт. (артезианский и родниковый), с.Юровка - 4 шт. («Тюмень», «Улица Садовая», «Ханчакрак-1» «Ханчакрак-2»), ст.Анапская –      2 шт. («Котлома», «Анапский»), х.Большой Разнокол - 1 шт., х.Чекон – 2шт. (артезианский и каптажный), х.Иваново - 1 шт. Общая мощность всех водозаборов составляет 73,6 тыс.м3/сут. Дефицит воды в летний период составляет порядка 20-30 тыс.м3/сут. в связи с развитием курорта и жилых районов.

Оборудование системы и сетей водоснабжения МУП «Водоканал» города-курорта Анапа в настоящее время имеют высокий процент износа: оборудование водозаборов 84,3%, оборудование очистки воды 65% износа, оборудование транспортировки воды 69,5%, что приводит к высокому уровню потерь воды до 30% (до передачи сельских водопроводов на баланс МУП «Водоканал» города-курорта Анапа потери воды составляли 15%, в сельских водопроводах - до 83%. Средние потери после передачи по состоянию на 01.01.2006 года составили 58%.) Потери по состоянию на 01 января 2011 года составили 30,9%.

5.2. Водоотведение

Канализационное хозяйство в муниципальном образовании город-курорт Анапа представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. МУП «Водоканал» города-курорта Анапа имеет 21 канализационную насосную станцию,  очистные сооружения канализации 3шт. и 185,4 км напорных и самотечных сетей канализации. Проектная мощность центральной насосной станции 32 тыс.м3/сут., в отдельные дни курортного сезона перекачивает до     60 тыс.м3 стоков в сутки. Проектная мощность очистных сооружений                78 тыс.м3/сут. После обеззараживания очищенная сточная жидкость по глубоководному выпуску сбрасывается в Черное море.

Оборудование системы и сетей водоотведения МУП «Водоканал»     города-курорта Анапа имеют высокий процент износа: оборудование очистки стоков 56,6% износа, оборудование транспортировки стоков 57,22%.

5.3. Ливневая канализация

Город-курорт Анапа расположен на берегу Черного моря. Рельеф местности с уклоном в сторону р. Анапки и плавней создает условия для быстрого формирования больших объемов поверхностного стока, направленного в сторону города во время интенсивных ливней. Закрытая система водоотвода не позволяет пропускать весь объем ливневых стоков, из-за чего улицы города постоянно подтапливаются.

Проект «Ливневая канализация в городе-курорте Анапа» разработан ФГУП ГПИ «Анапагражданпроект» в 2002 году. В его состав входят строительство ливневой канализации и очистных сооружений в составе 3-х пусковых комплексов; 1-й пусковой комплекс состоит из двух очередей.

5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение многоэтажных жилых домов и объектов соцкультбыта муниципального образования город-курорт Анапа на 95% осуществляется МУП города-курорта Анапа «Тепловые сети» централизовано от 5 отопительных котельных суммарной производительностью 97 Гкал/час, Объекты в сельской местности снабжаются тепловой энергией от локальных котельных.

МУП города-курорта Анапа «Тепловые сети» на праве хозяйственного ведения осуществляет техническое обслуживание муниципальных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения 42 км,  ЦТП  - 25 шт., котельных – 17 шт., мазутонасосную станцию – 1шт. Всего установленная мощность котельных 131,3 Гкал/час. Подключенная нагрузка 128,6 Гкал/ час. Коэффициент использования = 1,021. Степень износа оборудования 73%, тепловых сетей 70%.

Основные проблемы МУП города-курорта Анапа «Тепловые сети» в производстве теплоэнергии:

- значительный износ и несоответствие нормам систем газопотребления на одной главной котельной города (котельная №2);

- не соответствие требованиям ГОСТа узлов учета потребляемого газа на шести котельных (котельная № 1,6,7,10,11,12);

- существенное отставание мощности котельной № 6 (ул.Горького) от суммарной подключенной нагрузки;

- значительный износ магистральных тепловых сетей и технологического оборудования в 5 котельных и в 12 тепловых пунктах горячего водоснабжения;

- высокое содержание пыли в природном газе, поступающего в ГРУ котельной №3 в отопительный сезон;

- отсутствие склада аварийного запаса топлива на двух главных котельных города.

Теплоснабжение многоэтажных жилых домов и объектов соцкультбыта на территории муниципального образования также осуществляет ООО «Тепловик». Основная проблема ООО «Тепловик» в производстве теплоэнергии заключается в износе газового оборудования и истечении срока его эксплуатации на котельных № 1, 2, 3. В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности   № ТУ-008-СГ-07 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: внутренний газопровод котельной ООО «Тепловик» с установленным на нем газовым оборудованием, включая ГРУ,  допущен к эксплуатации до 06 июля 2012 года. В целях недопущения остановки котельных необходимо осуществить модернизацию системы газопотребления котельных № 1,2,3.

5.5. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется ОАО «НЭСК – электросети» Краснодарского края и ОАО «Кубаньэнерго «Югозападные электрические сети».

ОАО «НЭСК – электросети» Краснодарского края эксплуатирует на праве аренды здания административные и производственные - 17 шт.,  трансформаторные подстанции 6-8 кВ – 131 шт., здания трансформаторных подстанций 93 шт., распределительные пункты 6-10кВ – 7 шт., кабельные линии  0,4 кВ – 51,3 км, кабельные линии  6-10кВ – 287,4 км, воздушные линии 0,4 кВ – 228 км, воздушные линии 6-10кВ – 38 км.

В настоящее время около 50% оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс, более 20% электротехнического оборудования эксплуатируется более 25 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Эксплуатируемые воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции, принятые в аренду ОАО «НЭСК – электросети» от муниципального образования город-курорт Анапа, имеют срок эксплуатации более 25 лет и процент износа от 60 до 90%.

В связи с увеличением потребления электрической энергии бытовыми потребителями и строительства новых жилых домов возрастает протяженность ЛЭП и увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции. Некоторые трансформаторные подстанции и линии электропередач, построенные более 25 лет назад, не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций не достаточно для обеспечения качественной электроэнергией потребителей. Разрешенная электрическая нагрузка в максимуме энергорайона составляет 56,5 мВт, по состоянию на 01 января 2011 года ожидаемая потребность 85 мВт.

5.6. Газоснабжение

Газовое хозяйство в муниципальном образовании город-курорт Анапа представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих транспортировку и распределение природного газа. Предприятием ОАО «Анапагоргаз» обслуживается 884,6 км распределительных и межпоселковых газопроводов высокого, среднего и низкого давления, 48 газораспределительных пунктов (ГРП), 64 шкафных газораспределительных пункта  (ШРП), 118 установок электрохимической защиты.

В муниципальном образовании город-курорт Анапа газифицировано 575 объектов коммунально-бытового назначения, 33 котельных, 9 промышленных и 3 сельскохозяйственных предприятий, установлено 2 мини- ТЭЦ. Газифицировано природным газом квартир 43561 шт. (в городской местности – 25229, в сельской – 18322). Уровень газификации муниципального образования город-курорт Анапа природным газом составил 81,3% (в городской местности 97,18 %, в сельской местности 66,4 %). Транспортировка природного газа по распределительным сетям до конечных  потребителей за 2010 год составила 157,7 млн. м3/год.

5.7. Обращение с твердыми бытовыми отходами

Одна из основных экологических проблем муниципального образования город-курорт Анапа – это проблема обращения с отходами производства и потребления. На территории муниципального образования твердые бытовые отходы (далее – ТБО) вывозятся на свалку в районе х. Красный, площадь свалки 25,6 га. В своем составе ТБО содержит значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки или переработки  для повторного использования  (далее вторичных материальных ресурсов - ВМР). Так как при захоронении ТБО на свалке ценные ВМР безвозвратно теряются, встает необходимость организации раздельного сбора и сортировки отходов. В следствии нарушения требования природоохранного законодательства происходит загрязнение почв, подземных вод, поверхностных водоемов, воздушного бассейна. В настоящее время свалка на х. Красном исчерпала свой ресурс, нуждается в закрытии и рекультивации.

С целью решения обозначенных экологических проблем Программой предусматриваются мероприятия по хранению и утилизации ТБО, строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, площадью 60000кв.м в границах земельного участка 256000кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, район             х. Красный.

6. Основные направления развития

объектов инженерной инфраструктуры

С целью обеспечения надежности функционирования инженерных систем муниципального образования город-курорт Анапа, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов курортно-реакционного, бальнеологического, развлекательного направления и сопутствующих объектов хозяйственно-промышленного характера, аграрного характера, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инфраструктуры, а также по определению существующих резервов мощностей.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа необходимо:

- отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ организаций КК и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа, установления платы за подключение к объектам инженерной инфраструктуры;

- разработать и провести экспертизу ПСД на строительство новых водопроводов и систем водоотведения, бурение новых скважин, монтаж емкостей, монтаж электролизных установок, строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой, на реконструкцию неработающих КНС, строительство станции УФ обеззараживания  очищенных сточных вод ОСК города-курорта Анапа;

- снизить потери в сетях водоснабжения, теплоснабжения путем их реконструкции;

- построить дополнительно самотечные коллектора;

- построить станцию УФ обеззараживания  очищенных сточных вод ОСК города-курорта Анапа;

- построить ливневую канализацию города-курорта Анапа;

- произвести реконструкцию котельных, реконструкцию систем газопотребления котельных, узлов учета потребленного газа в котельных, тепловых пунктов с монтажом узлов учета воды и теплоносителя, реконструкцию магистральных тепловых сетей;

- построить газопроводы высокого давления (лупинги), ШРП;

- разработать схемы и ПДС газоснабжения, газопроводов высокого давления сельских округов;

- расширить системы газораспределения муниципального округа       город-курорт Анапа;

- построить новые газопроводы низкого давления и высокого давления в сельских округах;

- выполнить проектирование, реконструкцию  и построить новые кабельные линии, реконструкцию и замену устройств РЗА;

- выполнить реконструкцию инженерных сетей электроснабжения города-курорта Анапа;

- обустроить полигон (свалку) ТБО и выполнить строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки.

7. Перечень и характеристика мероприятий программы

Программа рассчитана на реализацию в течение 5-х лет и содержит мероприятия на 2011 - 2015 годы  согласно приложению.

8. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Анапа. В реализации мероприятий Программы предусматривается участие администрации муниципального образования город-курорт Анапа, МУП «Водоканал» города-курорта Анапа,                    МУП города-курорта Анапа «Тепловые сети», ООО «Тепловик», ОАО «Анапагоргаз», ОАО «НЭСК – электросети», ООО «Альфа».

9. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации настоящей программы планируется привлечь собственные средства организаций КК, средства, полученные в качестве платы за подключение и к системе коммунальной инфраструктуры и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг, а также инвестиционной составляющей к тарифу на коммунальные услуги.

10. Контроль за ходом реализации программы

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа ежегодно представляет в Совет муниципального образования город-курорт Анапа одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.

11. Используемые сокращения

| управление ЖКХ | - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа |
| --- | --- |
| МУП | - муниципальное унитарное предприятие |
| ОАО «НЭСК –электросети» | - открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания – электросети» |
| ОАО «Анапагоргаз» | - открытое акционерное общество «Анапагоргаз» |
| ГРП | - газораспределительный пункт |
| ШГРП | - шкаф газораспределительной подстанции |
| АГРС | - автоматическая газораспределительная станция |
| ШРП | - шкафной распределительный пункт |
| ПСД | - проектно-сметная документация |
| ППУ | - пенополиуретановые трубы |
| ТК | - тепловая камера |
| ЦТП | - центральный тепловой пункт |
| КВГМ | - котел водогрейный газомазутный |
| АН | - подстанция «Анапа» |
| КТП | - комплектная трансформаторная подстанция |
| БКТП | - блочная комплектная трансформаторная подстанция |
| КЛ | - кабельная линия |
| АП | - подстанция «станицы Анапской» |
| РП | - распределительная подстанция |
| ШО | - щит обслуживания |
| ТП | - трансформаторная подстанция |
| РЗА | - релейная защита и автоматика |
| ТКЗ | - токи короткого замыкания |
| БКРП | - блочный комплектный распределительный пункт |
| ПС | - подстанция «Пионерский проспект» |
| ДМ | - подстанция «Джемете» |
| РУ | - распределительное устройство |
| АСКУ | - автоматическая система коммерческого учета |
| АСКУЭ | - автоматическая система коммерческого учета электроэнергии |
| ВКППЗ | - воздушный кабельный переключательный пункт |
| ГОСТ | - государственный стандарт |
| ТБО | - твердые бытовые отходы |
| ВМР | - вторичные материальные ресурсы |
| ОСК | - очистные сооружения канализиции |
| КНС | - канализационная насосная станция |
| УФ | - ультрафиолетовая |

Исполняющий обязанности

начальника  управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

муниципального образования

город-курорт Анапа                                                                          С.Л.Филимонова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

город-курорт Анапа на 2011 - 2015 годы

План мероприятий

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

город-курорт Анапа на 2011 - 2015 годы

7.1.Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, реконструкция стального водопровода Д=300мм с заменой на новый из труб ПНД и увеличением диаметра в ст. Гостагаевской от артезианского водозабора до ул.Колхозной и по ул.Колхозной до ул.Комсомольской | дефицит воды питьевого качества, износ водопроводных сетей | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 15,5 |  | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, реконструкция стального водопровода Д=300 мм с заменой на новый из труб ПНД с увеличением диаметра по ул. Садовой в п. Цибанобалка от автодороги Анапа-Керчь, до повысительной насосной станции | дефицит воды питьевого качества, износ водопроводных сетей | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 3,0 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |
| 3 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, строительство централизованной системы водоснабжения х. Куматырь и выполнить строительство системы | отсутствие централизованной системы водоснабжения | улучшение благосостояния населения | 17,0 |  | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Завершение работ по строительству водопровода Д=110 мм; водопровода Д=150 мм от артезианских скважин до РЧВ х. Бужор | отсутствие централизованной системы водоснабжения | улучшение благосостояния населения | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| 5 | Оформление документации для сдачи объектов в эксплуатацию | отсутствие централизованной системы водоснабжения | улучшение благосостояния населения | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, строительство системы водопровода жилого микрорайона на 2000 жителей в с. Витязево | отсутствие централизованной системы водоснабжения | улучшение благосостояния населения | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, реконструкция стального водопровода Д=150мм с увеличением диаметра в с. Варваровка | дефицит воды питьевого качества, износ водопроводных сетей | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 9,5 |  | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, реконструкция резервуара объемом 400м3 на 700м3 в с. Сукко | дефицит воды питьевого качества, износ оборудования | бесперебойное водоснабжение | 3,5 |  | 2,0 | 1,5 |  |  |
| 9 | Проектирование бурения артезианской скважины и обустройства первого пояса санитарной охраны х. Бужор | дефицит воды питьевого качества | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| 10 | Бурение артезианской скважины и обустройство первого пояса санитарной охраны х. Бужор | дефицит воды питьевого качества | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 4,95 | 0,45 | 2,0 | 2,5 |  |  |
| 11 | Завершение работ по строительству водопровода Д=110 мм и Д=63 мм из труб ПНД х. Красная Скала | дефицит воды питьевого качества | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |
| 12 | Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция внеплощадочных инженерных сетей и сооружений водоснабжения с.Супсех (I этап), водоснабжение мкр. 3А-3Б (II этап) | дефицит воды питьевого качества | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 60,0 | 1,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 13 | Реконструкция внеплощадочных инженерных сетей и сооружений водоснабжения жилых микрорайонов 3А и 3Б в городе-курорте Анапа | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение микрорайона | 155,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 14 | Разведка, подсчет, утверждение запасов подземных вод для водоснабжения с. Сукко и бурение артезианских скважин для увеличении мощности водозабора | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение | 10,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 |  |
| 15 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения с. Сукко с учетом новой жилой застройки и строительство | дефицит воды питьевого качества | повышение санитарной надежности сетей водопровода, сокращение потерь воды, бесперебойное водоснабжение | 41,5 | 1,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 16 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации, монтаж электролизных установок на резервуарах чистой воды в ст. Гостагаевской (каптажный водозабор Хантучка), на артезианском водозаборе «Котлома», артезианском водозаборе с. Сукко, каптажный водозабор х. Чекон | отсутствие надежной системы обеззараживания питьевой воды | улучшение качества обеззараживания питьевой воды, улучшение условий труда | 7,0 |  | 1,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 17 | Оформление технических паспортов, исполнительных съемок, земельных дел и кадастровых планов на здания, сооружения и сети водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» | отсутствие технической документации | приведение в соответствие технической документации | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 18 | Строительство инженерных сетей в с. Витязево г-к Анапа | дефицит воды питьевого качества, износ водопроводных сетей | бесперебойное водоснабжение, сокращение утечек, уменьшение аварийности, снижение износа системы водоснабжения | 77,702 |  | 23,005 | 37,888 | 16,809 |  |
| 19 | Модернизация магистрального водопровода в п. Уташ | дефицит воды питьевого качества, износ водопроводных сетей | бесперебойное водоснабжение и обеспечение надежности функциониро-вания объектов, улучшение качества услуг | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |
| 20 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации на строительство артезианского водопровода мощностью 100 тыс.м3/сут. на базе Варениковского месторождения пресных вод в Крымском районе | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение и обеспечение надежности функционирова-ния объектов, улучшение качества услуг | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |
| 21 | Строительство первой очереди артезианского водопровода мощностью 50 тыс.м3/сут. на базе Варениковского месторождения пресных вод в городе-курорте Анапа | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение и обеспечение надежности функционирова-ния объектов, улучшение качества услуг | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
| 22 | Разведка, определение и утверждение запасов питьевой воды в ТКЗ, разработка и экспертиза рабочей проектно-сметной документации на строительство по ней Джигинского артезианского водозабора, мощностью 11,2 тыс.м3/сут. для водоснабжения города Анапы, ст. Благовещенской, п. Витязево. | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение и обеспечение надежности функционирова-ния объектов, улучшение качества услуг | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 23 | Строительство Джигинского артезианского водозабора, мощностью 11,2 тыс.м3/сут. для водоснабжения города Анапы, ст. Благовещенской, п. Витязево. | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение и обеспечение надежности функционирова-ния объектов, улучшение качества услуг | 350,0 |  |  | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
| 24 | Расширение водозабора и очистных сооружений Анапского водопровода (пусковой комплекс №1), город-курорт Анапа | дефицит воды питьевого качества | бесперебойное водоснабжение и обеспечение надежности функционирова-ния объектов, улучшение качества услуг | 570,0 |  |  | 170,0 | 200,0 | 200,0 |
| 25 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция водопровода Д=300 мм с заменой на новый из труб ПНД Д=315мм от водозабора «Ханчакрак» до п. Виноградный | дефицит воды питьевого качества, износ водопроводных сетей | бесперебойное водоснабжение, сокращение утечек, уменьшение аварийности, снижение износа системы водоснабжения | 75,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 |
| 26 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации по удалению нитратов, строительство зданий для монтажа установок по удалению нитратов, монтаж установок на каптажных водозаборах «Ханчакрак-1», «Ханчакрак- 2», ул.Садовая в с. Юровка, артезианский водозабор «Тюмень» в с. Юровка, артезианский водозабор в ст.Гостагаевской, артезианский водозабор ст. Анапской и водозабор «Котлома», артезианский водозабор с. Су-Псех, артезианский водозабор «Алексеевский» | отсутствие системы по удалению нитратов в питьевой воде | улучшение качества питьевой воды | 70,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 27 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации на охранно-периметральную сигнализацию, видеонаблюдение, ограждение на водозаборах и скважинах | угроза террористи-ческого акта | противодействие терроризму | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по водоснабжению |  |  | 3626,302 | 94,1 | 178,505 | 505,388 | 407,309 | 2441,0 |

7.2. Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию существующих очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в с. Сукко с увеличением мощности до 10 тыс.м3/сутки, строительством глубоководного выпуска очищенных сточных вод в Черное море, системой доочистки и обработкой и обеззараживанием осадка и сточной жидкости и строительство | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 92,5 |  | 2,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации на строительство системы водоотведения курортной части с. Витязево (в кварталах улиц Светлая, Горького и Мира) и строительство | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 81,5 | 1,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Корректировка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство системы канализации, канализационной насосной станции и напорных коллекторов от с. Гай-Кодзор до городских очистных сооружений и строительство | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 76,0 |  | 1,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой вод на 2000м3/сутки в с.Джигинка 1 очередь 1000м3/сутки | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 77,0 |  | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой производительностью 2000 м3/сут. (1 очередь – 1000 м3/сут.), реконструкция неработающих КНС и самотечно-напорных коллекторов ст. Гостагаевской | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 82,5 | 2,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации на водоотведение микрорайона на Лысой горе города-курорта Анапа и строительство | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 82,0 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации на строительство системы водоотведения микрорайона на 2000 жителей п. Витязево | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 43,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 8 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство самотечных коллекторов в п. Цибанобалка от ул. Молодежной и ул. Новостроек | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 9 | Разработка двух разделов проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта: «Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод ОСК г-к Анапа» | химически опасные объекты в непосредствен-ной близости к городу | ликвидация химически опасного объекта в непосредственной близости к городу | 3,615 |  | 3,615 |  |  |  |
| 10 | Строительство объекта «Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод ОСК г-к Анапа» | химически опасные объекты в непосредствен-ной близости к городу | ликвидация химически опасного объекта в непосредственной близости к городу | 363,633 |  | 71,326 | 89,303 | 97,402 | 105,602 |
| 11 | Строительство канализации города-курорта Анапа, 2-я очередь, (пусковой комплекс № 2 в составе: ГКНС и коллектора № 22) | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Реконструкция насосной станции и строительство нового коллектора в с. Юровка на площадке существующих ОСК КСМ «Первомайский» Первомай-ского сельского округа | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 10,0 | 0,5 | 9,5 |  |  |  |
| 13 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в п. Виноград-ный на 1000 м3/сутки. | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 14 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в ст. Благовещенской на 2000 м3/сутки со строительством глубоководного канализационного выпуска в Черное море | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 15 | Разработка, экспертиза проектно-сметной документации, строительство очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой сточных вод в х.Нижняя Гостагайка на 50 м3/сутки | неблагоприятная экологическая обстановка | улучшение экологической обстановки, повышение степени благоустройства | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Итого по водоотведению |  |  | 1714,747 | 90,5 | 342,94 | 422,303 | 425,402 | 433,602 |

7.3.Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Строительство новой котельной № 5 мощностью 48 МВт. в рекреационном районе «Высокий берег» (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | нехватка мощности существующих котельных для теплоснабжения рекреационного района «Высокий берег» | теплоснабжение рекреационного района «Высокий берег» | 168,0 |  | 18,0 | 50,0 | 75,0 | 25,0 |
| 2 | Строительство новой котельной по ул. Горько-го, мощностью 12 МВт (взамен котельной № 6) с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой | не соответствие мощности котельной и подключенной нагрузки | надежность теплоснабжения центральной части города-курорта Анапа, улучшение экологической ситуации | 42,0 | 6,0 | 36,0 |  |  |  |
| 3 | Техническое перевоору-жение систем газопот-ребления в котельной № 2 по ул. Терской, 91, города-курорта Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | не соответствие систем требованиям норм Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-273 от ТК № 43 до ЦТП № 22 по ул. Лермонтова, город-курорт Анап (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии, повышение пропускной способности | 20,9 |  | 20,9 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-377 от ТК № 3 до хлебозавода по ул. Владимирской, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии, повышение пропускной способности | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-219 от ТК № 5 до ТК № 13 2Д219мм по ул. Терской , город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии, повышение пропускной способности | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция магист-ральных тепловых сетей от ТК № 25 до ТК-31 2Ø273 по ул. Первомайской, город-курорт Анапа | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  |
| 8 | Техническое перевооружение систем газопотребления котельной № 3 по ул. Владимирской, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | не соответствие систем требованиям норм Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 9 | Техническое перевооружение котельной № 2 (город-курорт Анапа, ул. Терская) с заменой 3-х водогрейных котлов на котлы мощностью 10Мвт (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | физический износ котлов 100%. | надежность теплоснабжения центральной части город - курорт Анапа, улучшение экологической ситуации | 90,0 |  | 60,0 | 30,0 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение котельной № 1 (город-курорт Анапа, ул. Парковая) с заменой 4-х паровых котлов на водогрейные котлы мощностью по 10 Мвт (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | физический износ котлов 100%, отсутствие потребителей пара. | надежность теплоснабжения 12 микрорайона город - курорт Анапа, улучшение экологической ситуации | 82,0 | 3,0 | 33,0 | 46,0 |  |  |
| 11 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-377 от ТК № 3А до ТК № 7 микрорайон 3А, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии | 20,8 |  | 20,8 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-325 от ТК № 5 до ТК № 1 по ул. Терской, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии, повышение пропускной способности | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 13 | Реконструкция магистральных тепловых сетей – замена труб на трубы ППУ Д-237 от ТК № 43 до ТК № 7 по ул.Чехова, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии, повышение пропускной способности | 19,2 | 19,2 |  |  |  |  |
| 14 | Техническое перевооружение котельной № 4 с замена 2-х паровых котлов на водогрейные котлы мощностью по 2 Мвт (город-курорт Анапа, ул. Родниковая) (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | не соответствие мощности котельной и подключенной нагрузки | надежность теплоснабжения детской больницы города-курорта Анапа, улучшение экологической ситуации | 26,9 |  | 26,9 |  |  |  |
| 15 | Монтаж установки очистки природного газа от пыли в котельной № 3 по ул. Калинина (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | не соответствие систем требованиям норм Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |
| 16 | Строительство склада аварийного запаса жидкого топлива в котельной № 3 по ул. Калинина (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | перерывы в подаче тепловой энергии по непредвиденным обстоятельствам | надежность теплоснабжения | 27,0 |  | 3,0 | 24,0 |  |  |
| 17 | Прокладка водопровода холодной воды котельной № 3 по ул. Калинина (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | отсутствие второго ввода холодной воды | надежность теплоснабжения | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |
| 18 | Монтаж пластинчатых водоподогревателей в ЦТП № 1 - № 27 (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | большой расход теплоэнергии | экономия тепловой теплоэнергии | 6,0 |  |  |  | 3,0 | 3,0 |
| 19 | Монтаж пластинчатых водоподогревателей в котельных № 8,13,14,15 (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | большой расход теплоэнергии | экономия тепловой теплоэнергии | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |
| 20 | Техническое перевооружение котельной № 7 (город-курорт Анапа) (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | физический и моральный износ котлов. | надежность теплоснабжения, улучшение экологической ситуации | 6,6 |  |  |  | 0,6 | 6,0 |
| 21 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-273 от ТК № 25 до ТК № 31 по ул. Первомайской, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-426 от ТК № 3 до ТК № 3А микрорайон 3А, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии | 8,5 |  |  |  | 8,5 |  |
| 23 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-325 от ул.Владимирская до ул.Заводская, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии | 2,55 |  |  | 2,55 |  |  |
| 24 | Реконструкция магистральных тепловых сетей - замена труб на трубы ППУ Д-325 от ТК № 70 до ТК № 72 по ул.Заводской, город-курорт Анапа (с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ теплотрасс и высокие потери теплоэнергии | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| 25 | Реконструкция распределительной тепловой сети – замена труб на трубы ППУ Д-219 микрорайона № 12, жилой дом № 17, город-курорт Анапа (вынос теплотрассы из подвала дома, с разработкой проектно-сметной документации и экспертизой) | износ труб теплоснабжения | повышение надежности теплоснабжения, экономия теплоэнергии | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |
| 26 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации модернизации котельной № 3 по ул.Калинина, город-курорт Анапа с техническим перевооружением системы газопотребления | не соответствие систем требованиям Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 1,008 |  | 1,008 |  |  |  |
| 27 | Модернизация котельной № 3 по ул.Калинина, город-курорт Анапа с техническим перевооружением системы газопотребления | не соответствие систем требованиям Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 21,516 |  | 9,0 | 12,516 |  |  |
| 28 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации модернизации котельной № 1 по ул.Горького, пос. Витязево, город-курорт Анапа с техническим перевооружением системы газопотребления | не соответствие систем требованиям Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 1,417 |  | 1,417 |  |  |  |
| 29 | Модернизация котельной № 1 по ул.Горького, пос. Витязево, город-курорт Анапа с техническим перевооружением системы газопотребления | не соответствие систем требованиям Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 19,159 | 0 | 1,159 | 18,0 |  |  |
| 30 | Разработка, экспертиза рабочей проектно-сметной документации модернизации котельной № 2 по Пионерскому проспекту, город-курорт Анапа с техническим перевооружением системы газопотребления | не соответствие систем требованиям Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 1,747 | 0 | 1,747 | 0 |  |  |
| 31 | М Модернизация котельной № 2 по Пионерскому проспекту, город-курорт Анапа с техническим перевооружением системы газопотребления | не соответствие систем требованиям Ростехнадзора | повышение безопасности эксплуатации | 19,368 | 0 | 0,368 | 19,0 |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению |  |  | 685,165 | 59,7 | 263,499 | 217,666 | 90,3 | 54,0 |

7.4. Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Реконструкцияпутем замены КЛ-10 кВ АП10-РП9 | подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 3,081 | 3,081 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция путем замены КЛ-10 кВ РП7-КТП котельной микрорайона 3А | подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 0,576 | 0,576 |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция путем замены КЛ-0,4кВ от ТП87до ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 216 по ул.Крымской | подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 0,677 | 0,677 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и замена устройств РЗА основной сети6-10 кВ с проверкой расчета ТКЗ в количестве 17 шт. | подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 2,995 | 2,995 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ТП 10 на Казачьем рынке | подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 3,297 | 3,297 |  |  |  |  |
| 6 | Замена ТП-11 по ул.Терской на БКТП 2х630-6/0,4 кВ | подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 6,047 | 6,047 |  |  |  |  |
| 7 | Замена головного участка КЛ-6кВ «АН-6» на большее сечение от ПС 35/6 «Анапа» до КТП-167 по адресу: ул. Гребенская, в г.Анапа | Подача электро-энергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 2,799 | 2,799 |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей города-курорта Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от КТП341) по ул. Краснозеленых, пер. Тургеневскому до ж/д ул.Тургенева, д.234, кв. 13 | подача электроэнергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 0,288 |  | 0,288 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ДПЛ «Южное» | подача электроэнергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 27,576 |  | 27,576 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП167 ф.16 | подача электроэнергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 0,243 |  | 0,243 |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КВТП74 ф.2 | подача электроэнергии с перебоями, износ сетей | бесперебойное электроснабжение, снижение аварийности в электрических сетях | 0,255 |  | 0,255 |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП191 ф.1 по пер. Спортивному между ул. Лозовая и ул.Спортивная | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,143 |  | 0,143 |  |  |  |
| 13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП 191 ф.1 по пер. Осеннему | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,128 |  | 0,128 |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП65 ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,055 |  | 0,055 |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,038 |  | 0,038 |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП59 ф.7 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,195 |  | 0,195 |  |  |  |
| 17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП96 ф. «Краснодарский» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,173 |  | 0,173 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВКТП192 ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,055 |  | 0,055 |  |  |  |
| 19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП11 ф. | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,167 |  | 0,167 |  |  |  |
| 20 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП10 до БКТП100, г.Анапа, Казачий рынок – «Скала грез». Замена изношенного кабеля | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 6,323 |  | 6,323 |  |  |  |
| 21 | Реконструкция ТП 96 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,503 |  | 1,503 |  |  |  |
| 22 | Реконструкция ТП 122 (с заменой на БКТП – 630-6/0,4кВ) г. Анапа, ул. Солдатских матерей. Замена аварийной ТП | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,597 |  | 3,597 |  |  |  |
| 23 | Реконструкция ТП-144 г. Анапа, ул.Новороссийская РУС. Увеличение мощности | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,433 |  | 1,433 |  |  |  |
| 24 | Реконструкция КТП-186 г. Анапа, ул. Владимирская-Заводская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,165 |  | 3,165 |  |  |  |
| 25 | Реконструкция ТП-7 г. Анапа ул. Шевченко Увеличение мощности. | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,576 |  | 0,576 |  |  |  |
| 26 | Реконструкция ТП-12 г. Анапа ул. Краснодарская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,416 |  | 0,416 |  |  |  |
| 27 | Реконструкция ТП-42 (с заменой на БКТП 2х630) г.Анапа, ул. Крымская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,24 |  | 5,24 |  |  |  |
| 28 | Реконструкция ТП-44 (с заменой на БКТП1000) г.Анапа, ул. Краснозеленых | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,676 |  | 3,676 |  |  |  |
| 29 | Реконструкция ТП -63 (с заменой на БКТП630) г. Анапа, ул. Некрасова | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,165 |  | 3,165 |  |  |  |
| 30 | Реконструкция ТП-75 г. Анапа ул. Калинина | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,24 |  | 5,24 |  |  |  |
| 31 | Реконструкция ТП-107 г. Анапа пер. Папанинцев | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,416 |  | 0,416 |  |  |  |
| 32 | Реконструкция ТП-91 г. Анапа ул. Заводская 103 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,503 |  | 1,503 |  |  |  |
| 33 | Реконструкция КТП-195 г. Анапа ДНТ "Южное" | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,165 |  | 3,165 |  |  |  |
| 34 | Реконструкция КТП-194 г. Анапа ДНТ "Южное" | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,165 |  | 3,165 |  |  |  |
| 35 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП63-ж/д Партизанский, 56 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,431 |  | 0,431 |  |  |  |
| 36 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП63-ж/д Некрасова,62 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,514 |  | 0,514 |  |  |  |
| 37 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП63-ж/д Некрасова,60 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,427 |  | 0,427 |  |  |  |
| 38 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП63-ж/д Некрасова,58 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,431 |  | 0,431 |  |  |  |
| 39 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП63-ж/д Некрасова,56 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,514 |  | 0,514 |  |  |  |
| 40 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП63-ж/д Некрасова,55 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,442 |  | 0,442 |  |  |  |
| 41 | Реконструкция КЛ-10кВ АП20 - РП7 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 11,500 |  | 11,500 |  |  |  |
| 42 | Реконструкция КЛ-10кВ АП7 - РП6 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 11,500 |  | 11,500 |  |  |  |
| 43 | Реконструкция КЛ-10кВ АП9 - РП7 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 11,500 |  | 11,500 |  |  |  |
| 44 | Реконструкция линии 10кВ ДТ7 (с заменой камер КРН, КЛ 10кВ, заменой КЛ 10кВ, строительство ВЛИ -10кВ взамен участка КЛ 10кВ) | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,499 |  | 8,499 |  |  |  |
| 45 | Реконструкция линии 10кВ ДГ10 (с заменой камер КРН, КЛ 10кВ) | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,016 |  | 8,016 |  |  |  |
| 46 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП43-ТП74 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,633 |  | 1,633 |  |  |  |
| 47 | Реконструкция КЛ 10кВ ТП45-43 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,694 |  | 0,694 |  |  |  |
| 48 | Реконструкция ТП-6 (с заменой на БКТП 630-6/0,4кВ) г. Анапа, сквер вечного огня | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,448 |  | 3,448 |  |  |  |
| 49 | Реконструкция ТП-27 г.Анапа, Кордонный пер. | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,831 |  | 0,831 |  |  |  |
| 50 | Реконструкция ТП56 (с заменой на БКТП 2х630-6/0,4кВ) г. Анапа | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,185 |  | 5,185 |  |  |  |
| 51 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП3 ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,659 |  | 3,659 |  |  |  |
| 52 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП2 ф.5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,359 |  | 3,359 |  |  |  |
| 53 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 163 ф.7 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,67 |  | 5,67 |  |  |  |
| 54 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 165 ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,838 |  | 5,838 |  |  |  |
| 55 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 65 ф.3 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,533 |  | 2,533 |  |  |  |
| 56 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 167 ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,839 |  | 2,839 |  |  |  |
| 57 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 7 ф.8 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,420 |  | 3,420 |  |  |  |
| 58 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП 143 ф.2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 4,01 |  | 4,01 |  |  |  |
| 59 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП 41 ф.5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,533 |  | 3,533 |  |  |  |
| 60 | Реконструкция ТП-17 г. Анапа ул. Калинина | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,567 |  |  | 0,567 |  |  |
| 61 | Реконструкция ТП-21 с заменой на БКТП2х630 г. Анапа ул. Пушкина | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,24 |  |  | 5,24 |  |  |
| 62 | Реконструкция ТП-22 г. Анапа ул. Терская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,984 |  |  | 0,984 |  |  |
| 63 | Реконструкция ТП-24 г. Анапа ул. Крымская, ГДК | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,567 |  |  | 0,567 |  |  |
| 64 | Реконструкция ТП-45 г. Анапа ул. Терская-Пролетерская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,815 |  |  | 1,815 |  |  |
| 65 | Реконструкция КТП-66 г. Анапа ул. Промышленная | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,462 |  |  | 0,462 |  |  |
| 66 | Реконструкция ТП-73 г. Анапа ул. Толстого-Азовская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,646 |  |  | 2,646 |  |  |
| 67 | Реконструкция РП-3 г. Анапа ул. Новороссийская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 15,599 |  |  | 15,599 |  |  |
| 68 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП42-ж/д Крымская,128 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,323 |  |  | 0,323 |  |  |
| 69 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП42-ж/д Новороссийская,107 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,376 |  |  | 0,376 |  |  |
| 70 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП42-ж/д Владимирская,5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,67 |  |  | 0,67 |  |  |
| 71 | Реконструкция КЛ-10кВ АП10 - РП9 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 6,354 |  |  | 6,354 |  |  |
| 72 | Реконструкция КЛ-10кВ АП12 - РП6 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 14,148 |  |  | 14,148 |  |  |
| 73 | Реконструкция КЛ-10кВ РП5 - ТП149 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,933 |  |  | 1,933 |  |  |
| 74 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП148 - ТП149 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,354 |  |  | 2,354 |  |  |
| 75 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП51 - ТП133 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,354 |  |  | 2,354 |  |  |
| 76 | Реконструкция КН13 –РП302 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,752 |  |  | 8,752 |  |  |
| 77 | Реконструкция КЛ-10кВ ПК21 – РП2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 13,472 |  |  | 13,472 |  |  |
| 78 | Реконструкция КЛ-10кВ ПН8 – РП2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 13,472 |  |  | 13,472 |  |  |
| 79 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП71 – ТП111 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,499 |  |  | 1,499 |  |  |
| 80 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП111 – ТП308 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,223 |  |  | 3,223 |  |  |
| 81 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП3 ф.3 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,175 |  |  | 3,175 |  |  |
| 82 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ БКТП 2 ф. Шевченко | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,930 |  |  | 1,930 |  |  |
| 83 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП3 ф.1 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,139 |  |  | 3,139 |  |  |
| 84 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП145 ф.7 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,639 |  |  | 2,639 |  |  |
| 85 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП144 ф.5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,755 |  |  | 3,755 |  |  |
| 86 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП7 ф.5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,354 |  |  | 3,354 |  |  |
| 87 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП7 ф.4 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,678 |  |  | 3,678 |  |  |
| 88 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП117 ф. «Город» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,434 |  |  | 3,434 |  |  |
| 89 | Реконструкция ТП-9 г. Анапа ул. Некрасова | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,984 |  |  |  | 0,984 |  |
| 90 | Реконструкция ТП33 с заменой на БКТП630 Пионерский пр.,16 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,184 |  |  |  | 3,184 |  |
| 91 | Реконструкция ТП74 с заменой на БКТП630 ул.Терская-Крестьянская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,184 |  |  |  | 3,184 |  |
| 92 | Реконструкция ТП-95 г. Анапа ул. Первомайская архитектура | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,524 |  |  |  | 0,524 |  |
| 93 | Реконструкция ТП-110 г. Анапа, мкр 12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 4,721 |  |  |  | 4,721 |  |
| 94 | Реконструкция ТП-133 г. Анапа Пионерский пр., 103 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,815 |  |  |  | 1,815 |  |
| 95 | Реконструкция ТП-190 г. Анапа Родниковая, детская больница | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,772 |  |  |  | 0,772 |  |
| 96 | Реконструкция РП-1 г. Анапа ул. Красноармейская-Заводская | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 18,908 |  |  |  | 18,908 |  |
| 97 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП110-ж/д №19 мкр12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,618 |  |  |  | 0,618 |  |
| 98 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП110-ж/д №1 мкр12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,481 |  |  |  | 0,481 |  |
| 99 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП110-ж/д №21-21а мкр12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,649 |  |  |  | 0,649 |  |
| 100 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП110-ж/д №22-22а мкр12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,828 |  |  |  | 0,828 |  |
| 101 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП110-ж/д №15 мкр12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,565 |  |  |  | 0,565 |  |
| 102 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП110- д.с.№3 мкр12 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,565 |  |  |  | 0,565 |  |
| 103 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП149- ж/д Ленина,133 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,649 |  |  |  | 0,649 |  |
| 104 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП149- ж/д Ленина,131 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,807 |  |  |  | 0,807 |  |
| 105 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП134 - КТП76 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,196 |  |  |  | 3,196 |  |
| 106 | Реконструкция КЛ-6кВ КТП76 - ТП68 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,033 |  |  |  | 2,033 |  |
| 107 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП135 - ТП214 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,96 |  |  |  | 8,96 |  |
| 108 | Реконструкция КЛ-6кВ ДМ12 - ТП236 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 10,939 |  |  |  | 10,939 |  |
| 109 | Реконструкция РП-3 г. Анапа Пионерский пр., БО «Москва» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 19,726 |  |  |  | 19,726 |  |
| 110 | Реконструкция РП-3 г. Анапа Пионерский пр., 32 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 24,271 |  |  |  | 24,271 |  |
| 111 | Реконструкция КЛ-10кВ ПН7 – ТП311 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,439 |  |  |  | 8,439 |  |
| 112 | Реконструкция КЛ-10кВ ПН12 – ТП302 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,439 |  |  |  | 8,439 |  |
| 113 | Реконструкция КТП-821 с заменой на БКТП630 г. Анапа пос.Воскресенский | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,184 |  |  |  | 3,184 |  |
| 114 | Реконструкция РП-6 г. Анапа, мкр 3А | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 21,342 |  |  |  | 21,342 |  |
| 115 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП19 ф.4 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,760 |  |  |  | 3,760 |  |
| 116 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП4 ф.6 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,870 |  |  |  | 3,870 |  |
| 117 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП4 ф.14 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,638 |  |  |  | 3,638 |  |
| 118 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ БКТП25 ф.4 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,948 |  |  |  | 1,948 |  |
| 119 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП156 ф. «Город» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,784 |  |  |  | 2,784 |  |
| 120 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП115 ф.8 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,171 |  |  |  | 3,711 |  |
| 121 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП115 ф.1 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 4,250 |  |  |  | 4,250 |  |
| 122 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП11 ф. «Город» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,149 |  |  |  | 2,149 |  |
| 123 | Реконструкция ТП-141 г. Анапа ул. Пушкина сан. Кубань | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,815 |  |  |  |  | 1,815 |
| 124 | Реконструкция ТП-183 г. Анапа мкр 3Б | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,619 |  |  |  |  | 0,619 |
| 125 | Реконструкция ТП-67 г. Анапа ул. Самбурова. Типография | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,462 |  |  |  |  | 0,462 |
| 126 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Маяковского, 63 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,576 |  |  |  |  | 0,576 |
| 127 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Маяковского, 65 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,460 |  |  |  |  | 0,460 |
| 128 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Маяковского, 67 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,460 |  |  |  |  | 0,460 |
| 129 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Маяковского, 80 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,670 |  |  |  |  | 0,670 |
| 130 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Маяковского, 82 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,576 |  |  |  |  | 0,576 |
| 131 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Толстого, 55 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,544 |  |  |  |  | 0,544 |
| 132 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП73- ж/д Толстого, 57 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,523 |  |  |  |  | 0,523 |
| 133 | Реконструкция КЛ-6кВ КПП7 – ТП28 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,144 |  |  |  |  | 1,144 |
| 134 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП12 ф. «Город» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,660 |  |  |  |  | 1,660 |
| 135 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП164 ф. 3 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,472 |  |  |  |  | 2,472 |
| 136 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП164 ф. 3 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 4,58 |  |  |  |  | 4,58 |
| 137 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП1 ф. 2 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 4,638 |  |  |  |  | 4,638 |
| 138 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП65 ф. 1 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,510 |  |  |  |  | 2,510 |
| 139 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП107 ф. 7 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,960 |  |  |  |  | 2,960 |
| 140 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП63 ф. 5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,272 |  |  |  |  | 2,272 |
| 141 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП106 ф. 6 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,984 |  |  |  |  | 2,984 |
| 142 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП15 ф. «Город» | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,222 |  |  |  |  | 2,222 |
|  | Новое строительство электрических сетей города-курорта Анапа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП89 до ВРУ-0,4кВ пер. Алексеевский, 3 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,142 |  | 0,142 |  |  |  |
| 144 | Проектирование и строительство: БКТП 630-6/0,4кВ на углу Тургенева-Черноморской, КЛ6кВ КТП1-БКТПпроект, КЛ6кВ БКТП2-БКТПпроект., установка опоры у БКТП проект., СИП. | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 7,886 |  | 7,886 |  |  |  |
| 145 | Проектирование и строительство: БКТП 630-6/0,4кВ Пионерский пр.36 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,145 |  | 2,145 |  |  |  |
| 146 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ БКТП630 Пионерский пр.36 - ТП51 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |
| 147 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ БКТП630 Пионерский пр.36 - КТП181 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,776 |  | 0,776 |  |  |  |
| 148 | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от БКТП Пионерский пр., 36 (перевод существующих потребителей с КТП181) | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,192 |  | 0,192 |  |  |  |
| 149 | Проектирование и строительство БКТП2х6306/0,4кВ ул. Астраханская-Маяковского; 2КЛ6кВ от опоры по ул.астраханской до БКТП(АН12);КП6кВ БКТП337- проектирование БКТП (АН8) | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 7,976 |  | 7,976 |  |  |  |
| 150 | Проектирование и строительство БКРП совмещенного с БКТП2х630/6/0,4кВ взамен РП7 и ТП 151 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 20,093 |  | 20,093 |  |  |  |
| 151 | Проектирование и строительство БКРП взамен КПП7 в районе пансионата "Янтарь" | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 14,666 |  | 14,666 |  |  |  |
| 152 | Строительство КЛ-10кВ АП4-РП1 г. Анапа. Увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения центральной части города | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 11,565 |  | 11,565 |  |  |  |
| 153 | Строительство КЛ6кВ ТП 10-КТП 178 г. Анапа. Увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения Набережной и Морпорта | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,988 |  | 1,988 |  |  |  |
| 154 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ ТП131 – ВРУ офисов Лермонтова, 119А | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,118 |  | 0,118 |  |  |  |
| 155 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ ТП184 – ВРУ магазина бульвар Евскина,16 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,100 |  | 1,100 |  |  |  |
| 156 | Проектирование и строительство БКТП630/6/0,4кВ Пионерский пр., 234 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,711 |  | 1,711 |  |  |  |
| 157 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ БКТП630 Пионерский пр., 234 – место врезки в КЛ10кВ ТП38-ТП132 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,891 |  | 0,891 |  |  |  |
| 158 | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ БКТП630 Пионерский пр., 234 до ж/д Пионерский пр.., 234 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,288 |  | 0,288 |  |  |  |
| 159 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ БКТП630 Пионерский пр., 225А – ТП82 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,302 |  | 3,302 |  |  |  |
| 160 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ БКТП630 Пионерский пр., 225А – ТП137 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 1,933 |  | 1,933 |  |  |  |
| 161 | Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ по ул.Просвещения от БКТП Крестьянская-Солдатских матерей | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,395 |  | 0,395 |  |  |  |
| 162 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП331 до Крестьянской, 9В | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,242 |  | 0,424 |  |  |  |
| 163 | Проектирование и строительство БКТП630 -6/0,4кВ ул.Ростовская,11 с | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 3,202 |  | 3,202 |  |  |  |
| 164 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ БКТП ул.Ростовская,11 с – ТП 113 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,984 |  | 0,984 |  |  |  |
| 165 | Проектирование и строительство КЛ-6кВ БКТП ул.Ростовская,11 с – ТП 112 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,353 |  | 2,353 |  |  |  |
| 166 | Проектирование и строительство 2КЛ-10кВ от БКТП 122 до БКТП Крестьянская-Солдатских матерей | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 2,376 |  | 2,376 |  |  |  |
| 167 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ АП14-3БКТП2х630-10/0,4кВ по ул. Крылова | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 31,08 |  |  | 31,08 |  |  |
| 168 | Проектирование и строительство 3БКТП2х630-10/0,4кВ по ул. Крылова в районе РП5 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 8,35 |  |  | 8,35 |  |  |
| 169 | Проектирование и строительство БКТП2х630-10/0,4кВ ул. Кирова-пер.Лечебный | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 5,240 |  |  | 5,240 |  |  |
| 170 | Проектирование и строительство БКТП2х630-10/0,4кВ на углу Чехоа-Красноармейская до места врезки в КЛ10кВ РП1 – ТП139 ВЛИ 0,4кВ от БКТП | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 4,653 |  |  | 4,653 |  |  |
| 171 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП25 до ж/д Астраханская,3 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,565 |  |  | 0,565 |  |  |
| 172 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП25 до ж/д Астраханская,4 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,565 |  |  | 0,565 |  |  |
| 173 | Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ от ТП25 до ж/д Крымская,81 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,670 |  |  | 0,670 |  |  |
| 174 | Строительство КЛ-6кВ ТП133- ТП134 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 0,776 |  |  | 0,776 |  |  |
| 175 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ БКРП ж.д. вокзал – КПП7 (ДМ14) | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 18,546 |  |  |  | 18,546 |  |
| 176 | Проектирование и строительство КЛ-10кВ ДМ16 – КП117 | недостаток мощности | бесперебойное электроснабжение | 21,152 |  |  |  | 21,152 |  |
|  | Итого по электроснабжению |  |  | 763,192 | 39,472 | 259,169 | 166,914 | 263,49 | 34,147 |

7.5. Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Анапский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод высокого давления к ГРП №1 х. Усатова Балка (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод высокого давления к ШГРП №1 х. Бужор (ПСД) (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 3 | Расширение системы газораспределения города-курорта Анапа. Газопровод низкого давления по ул.Агнапской от ул.Ереванской до ГРП № 3 ст.Анапской (ПДС) (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |
|  | Супсехский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газопровод высокого давления к ГРП № 1 и ГРП № 1 с. Варваровка, п. Павловка (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |
| 5 | Газопровод низкого давления по ул. Советской (закольцовка) в с. Супсех | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |
| 6 | Газопровод низкого давления по ул. Чкалова от ул.Леонова-Гагарина до пер.Солнечный с. Супсех (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |
| 7 | Газопровод высокого давления к ГРП № 1 и ГРП № 1 с. Сукко (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Виноградный сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка проектно-сметной документации и строительство объекта: «Газопровод высокого давления к ГРП № 3 и ГРП № 3 п. Уташ-2» | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Гостагаевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Советской от ул. Урожайной до ул. Новороссийской и по ул. Линейной от ул. Советской до ул. Мира ст. Гостагаевской (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,215 | 0,215 |  |  |  |  |
| 10 | Газопровод высокого давления к ГРП № 7 и ГРП № 7 ст. Гостагаевской (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| 11 | Газопровод высокого давления к ГРП № 4 и ГРП № 4 ст. Гостагаевской (ПДС) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |
| 12 | Газопровод высокого давления к ГРП № 6 и ГРП № 6 в ст. Гостагаевской (ПСД) СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |
| 13 | Надземный газопровод низкого давления Д. 150мм по ул. Южной от ГРП № 1 до ул. Гоголя ст. Гостагаевской (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| 14 | Газопровод высокого давления к ГРП № 3 и ГРП № 3 ст.Гостагаевской (переопресовка) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |
|  | Витязевский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Схема газопровода 3 микрорайона с. Витязево (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 16 | Подземный газопровод низкого давления Д. 159 мм по ул. Афинской (Кооперативной) с. Витязево (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Приморский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Расширение системы газораспределения города-курорта Анапа. Газопроводы низкого давления 1-й очереди строительства х. Капустино. (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| 18 | Газопровод низкого давления по ул. Хрустальной с. Цибанобалка (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Гайкодзорский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газопровод среднего давления к ШГРП № 5 с. Гай-Кодзор (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,655 | 0,655 |  |  |  |  |
| 20 | Газопровод среднего давления к ШГРП № 3 с. Гай-Кодзор (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 21 | Газопровод среднего давления к ШГРП № 2 и ШГРП № 2 с. Гай-Кодзор (ПСД) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Первомайский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Газопровод высокого давления к ШГРП № 2 и ШГРП № 2 х. Чекон (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |
| 23 | Газопровод высокого давления к ГРП № 1 и ГРП № 1 х. Вестник (ПДС) (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 2,93 | 0,43 | 2,5 |  |  |  |
|  | Джигинский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Газопровод высокого давления к ГРП № 4, ГРП № 5 и ГРП № 4, ГРП № 5 с.Джигинка (СМР) | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |
| 25 | Оформление документов для сдачи проектирования и строительства объектов газификации | недостаточное обеспечение сельских населенных пунктов сетевым природным газом | повышение благосостояния населения, улучшение экологической обстановки | 2,5 | 2,0 | 0,5 |  |  |  |
|  | Итого по газоснабжению |  |  | 38,900 | 24,900 | 14,000 | 0 | 0 | 0 |

7.6. Обращение с твердыми бытовыми отходами

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Обустройство и рекультивация полигона (свалки) ТБО х. Красный | эксплуатация полигона (свалки), не соответствующего требованиям природоохранного законодательства в части обращения с ТБО; отсутствие системы вовлечения ТБО в хозяйственный оборот | улучшение экологической обстановки, снижение антропогенной нагрузки на природные сообщества путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий, приведение полигона (свалки) ТБО в соответствие с требованиями природоохранного законодательства, сокращение количества размещаемых на свалках ТБО путем строительства мусоросортировочных линий и комплексов | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования город-курорт Анапа |  |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Приобретение инсинератора ИН50.02 для обеззараживания опасных медицинских отходов |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
| 4 | Строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки, площадью 60000кв.м в границах земельного участка 256000кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, район х. Красный (разработка проекта, согласование, экспертиза проекта, строительство) |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение спец.техники |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 8 | Создание нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов по адресу город-курорт Анапа, северо-западная часть ОПХ Анапа площадью 16 га, включающий в себя, в том числе, транспортные подъездные пути и линии электропередачи |  |  | 100,0 | 10,0 | 20,0 | 60,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по обращению с твердыми бытовыми отходами |  |  | 363,0 | 146,0 | 51,0 | 94,0 | 41,0 | 31,0 |

7.7 Ливневая канализация

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или модернизации, реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ливневая канализация в городе-курорте Анапа | подтопление улиц города | ликвидация подтопления улиц города | 1563,0 | 13,0 | 500,0 | 520,0 | 530,0 |  |
|  | Итого по ливневой канализации |  |  | 1563,0 | 13,0 | 500,0 | 520,0 | 530,0 |  |

7.8. Итого по программе

| № п/п | Финансовые потребности | Затраты, млн.руб. | Затраты по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Всего по программе | 8754,306 | 467,672 | 1609,113 | 1926,271 | 1757,501 | 2993,749 |

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа