**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ (ПАМЯТКА)**

о действиях в случаях нарушения электроснабжения

При нарушении электроснабжения в помещении участковой (УИК) или территориальной (ТИК) избирательной комиссии председатель комиссии обязан:

1. При наличии на участке автоматизированного комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проверить переход КОИБ на питание от аккумуляторных батарей.

При сбое в работе, организовать прием бюллетеней без использования КОИБ.

2. Обеспечить достаточную освещенность помещения и кабин для голосования путем применения автономных светильников, открытия штор на окнах, прочими безопасными средствами.

3. Самостоятельно, или через ответственного за электрохозяйство УИК/ТИК, оповестить дежурного диспетчера Анапского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (Анапского РЭС) по телефонам, указанным ниже, о технологическом нарушении.

При передаче информации сообщить о наличии на участке резервных источниках снабжения электроэнергией (РИСЭ) и необходимости направления РИСЭ Анапского РЭС.

4. При наличии на участке РИСЭ ответственному за электрохозяйство УИК/ТИК перевести питание участка на РИСЭ.

Сообщить дежурному диспетчеру Анапского РЭС об успешном или неуспешном переходе питания на РИСЭ и планируемом времени автономной работы.

После восстановления электроснабжения перевести участок на основное питание, отключить РИСЭ в резерв, при необходимости выполнить дозаправку и техническое обслуживание, сообщить дежурному диспетчеру Анапского РЭС.

5. При отсутствии на участке РИСЭ дождаться прибытия представителя Анапского РЭС с РИСЭ и далее восстановление электроснабжения осуществлять с прибывшим представителем.

6. При невозможности связи с дежурным диспетчером Анапского РЭС информацию о нарушении электроснабжения передавать по всем перечисленным ниже телефонам в прямой последовательности.

**Дежурный диспетчер Анапского РЭС**: **т. 8(988)333-46-12.**

**ЕДДС МО Анапский район**: **т.8(86133)3-20-94.**